附件10：电动手术床技术参数

1、台面长度                                 ≥1990mm

2、台面宽度（不含侧面钢轨）                 ≥500mm

*3、台面升降高度（不含床垫）     最低≤520mm，最高≥1000mm

4、纵向倾斜 （头低脚高/头高脚低）           ≥26°/26°

5、横向倾斜（左/右）                        ≥21°/21°

6、头板（上/下）                            ≥60°/90°

7、背板（上/下）                            ≥80°/40°

8、腿板（上/下）                            ≥15°/90°

9、台面旋转                                ≥180°

10、腰部上升                                ≥220°

11、腰部下降                                ≥100°

12、床面由四部分组成：头部，背部、臀部，两片式脚部，各种床面调节全部由电动液压驱动或手动完成。

13、床板具备良好X光穿透性，床垫可透x光、防褥疮。

14、手控器为防水型设计，安全有标记的象形按钮可完成手术台的基本操作，具备辅助控制开关。

15、背板可电动调节升降功能。

16、腿板为分离式双腿板。

*17、底座及立柱为医疗级SUS304#不锈钢包覆，手术床最大承重≥273Kg。

18、具备水平一健自动复位功能，一键沙滩椅位，一键反折刀位。

19、具备电动刹车。

基本配置：

1．主机                             　　 1套

2．头板                              　　1片

3．手板（附连接器 ）                 　　2片

4．腿板                            　    2片

5．手按控制器                      　　  1个

6．手术专用床垫                    　　  1套

7．麻醉布帘架（附方向接头）        　　  1个

8．中文操作手册                    　　  1份

9.  截石位腿架                           2个

10. 肩托                                 2个

11. 侧卧位挡板                           1套

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。