大庆市人民医院医用液态氧采购项目招标公告(第三次)

一、项目编号：RMYYyyhck2025009

二、项目名称：大庆市人民医院医用液态氧采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 7、本项目资格要求： 投标供应商须具有有效的：

- (1)危险化学品经营许可证；

- (2)药品生产许可证；

- (3)安全生产许可证；

- (4)药品再注册批件；

- (5)道路运输经营许可证；

- (6)特种设备检验检测机构核准证；

- (7)气瓶充装许可证；

- （8）具备以下经营许可“紧急救援服务”“特种设备销售”“专业保洁、清洗、消毒服务”“喷涂加工”“泵及真空设备制造”；

- (9)移动式压力容器充装许可证；

- (10)质量体系认证

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 详见第四项供应商资格要求 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 经销商资质 | 详见第四项供应商资格要求 |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求：见附件1：

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月29日--2025年5月6日下午16点

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液态氧 | 全院 | 详见附件 | 2400元/每立方 | 第三次公示 |

附:1：

参数要求：

一、功能要求：

医用液态氧要求：一氧化碳不得超过0.0005%（mI/mI)(5PPm).二氧化碳不得超过0.03%(mI/mI)(300PPm).水分不得超过0.0067%（mI/mI）(67PPm).氧含量不得少于99.50%（mI/mI）,数据结果要符合{中国药典}2020年版二部，{国家药品标准修订件（批号件XGB2021-061）}

二、服务要求：

（1）投标方需免费提供包装物及附件等服务。具体服务如下：北院需提供两台容积为10立方米医用液态氧包装物（储罐），两台400立方米的汽化器，缓冲罐一个，一套0.4-1.2Mpa双回路调压阀组，逆向阀门两组，不锈钢无缝管道220米。南院需提供两台容积为5立方米医用液态氧包装物（储罐），两台300立方米的汽化器，缓冲罐一个，一套0.4-1.2Mpa双回路调压阀组，逆向阀门两组，不锈钢无缝管道180米。

（2）医用氧包装物（储罐）所有的设备及附件投入、施工、安装、维护、保养、消毒、年度检验、定期检验等费用全部由投标人承担。相关资料由使用单位存档。

（3）供氧系统需配备远程监控系统，对本氧站液位、压力、储罐异动均具备监控功能，同时该系统能在智慧管控平台管理，以实现我方对该氧站无死角全程监控；通过我方授权后，可实现主动配送功能。

（4）要求具备有经营许可的应急救援服务单位，同时提供“突发公共卫生事件应急预案”； 在2小时内到达现场进行应急处置，并提供有效的医用液态氧全量供应；24小时内完成作业并制定可行性应急救援服务及保障方案。

（5）提供日常维护人员2人，每天对设备进行巡查，并保存记录，定期对设备保洁、清洗、消毒，维护费用均由投标人承担。

（6）为了保障送货的及时有效性，并在应急工作中做出迅速反映，要求投标方为以大庆为中心半径120公里以内的生产厂家或委托生产厂家，并提供有效证明。

（7）随车提供原材料的医用氧质量检测报告单，加盖检测机构章。

（8）医用液态氧是原料药，要求生产厂家直供。

大庆市人民医院

2025年4月28日