## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 北院采暖系统故障紧急维修 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
地沟应急抽水维修
1 | 01B001 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 6
2 | 01B002 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 3
分部小计
住院二部侧面树林消防管线漏水抢修
3 | 01B003 | 大型履带挖机 | 大型履带挖机 |  | 台班 | 2
4 | 01B004 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 2
5 | 01B005 | 设备进退场 | 设备进退场 |  | 次 | 1
6 | 01B006 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
7 | 01B007 | 人工 | 现场监查网线、及重叠管线等用 |  | 工日 | 1
8 | 01B008 | 人工 | 挖淤泥配合人工 |  | 工日 | 10
9 | 01B009 | 60KW汽油发电机 | 60KW汽油发电机 |  | 台班 | 2
10 | 01B011 | DN114加长白钢堵漏器 | DN114加长白钢堵漏器 |  | 个 | 3
11 | 01B012 | 加厚硅胶板 | 加厚硅胶板 |  | 块 | 6
12 | 01B013 | 人工 | 带压安装抢修 |  | 工日 | 4
13 | 01B014 | 人工 | 回填配合用人工 |  | 工日 | 3
14 | 01B015 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
15 | 01B016 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 2
分部小计
后勤果树园阀门井应急抽水维修
16 | 01B017 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 1
17 | 01B018 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
分部小计
污水泵房暖气片腐蚀漏水更换维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.材质、规格:PP-R管热水管PN2.0MPa dn25（含配套弯头12个、活接6个） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 6
19 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R DN25双热熔铜球阀 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 6
20 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:760型铸铁暖气片 |  | 片 | 45
21 | 01B019 | 人工 | 停水泄水及拆除暖气片及附属管件等 |  | 工日 | 2
22 | 01B020 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 2
23 | 01B021 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
24 | 01B022 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
25 | 03B001 | 补芯及堵、垫12个，跑风3个，带腿暖气片3个 | 1.补芯及堵、垫12个，跑风3个，带腿暖气片3个 |  | 项 | 1
分部小计
住院一部4楼消化科5号房间棚里套管漏水抢修
26 | 011701001001 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
27 | 01B023 | 人工 | 关闭阀门泄水等 |  | 工日 | 1
28 | 01B024 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 01B025 | 人工 | 拆除并维修用人工 |  | 工日 | 3
30 | 01B026 | 堵漏点用卡子及硅胶 | 堵漏点用卡子及硅胶 |  | 项 | 1
31 | 01B027 | 人工 | 拆除、恢复棚板8块及调整吊筋用人工 |  | 工日 | 1
32 | 01B028 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
住院一部二楼骨科卫生间暖气漏水抢修
33 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PP-R管热水管PN2.0MPa dn25（含弯头） 2.2.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 |  | m | 0.5
34 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.材质、规格:PP-R管热水管PN2.0MPa dn25（含1个弯头） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 0.5
35 | 01B029 | 人工 | 关闭阀门泄水等 |  | 工日 | 1
36 | 01B030 | 人工 | 拆除楼上、楼下管线并维修用人工 |  | 工日 | 3
37 | 01B031 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
住院一部一病区大病房卫生间阀组间漏水维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 01B032 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 2
39 | 01B034 | 填料 | 填料 |  | 项 | 1
分部小计
机关四楼活动室棚里面管线漏水维修
40 | 011701001002 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
41 | 01B035 | 人工 | 关闭阀门停水泄水 |  | 工日 | 1
42 | 01B037 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 3
43 | 01B038 | 白钢卡子 | 白钢卡子DN50 |  | 套 | 1
分部小计
住院三部直线加速器二楼阀门掉托更换维修
44 | 011701001003 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
45 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.材质、规格:PP-R管热水管PN2.0MPa dn40（含配套40变32大小头1个） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 0.5
46 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R DN40双热熔铜球阀 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 1
47 | 01B039 | 人工 | 找开关总阀，关阀门及泄水 |  | 工日 | 2
48 | 01B041 | 人工 | 拆除阀门等用人工 |  | 工日 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 01B042 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
分部小计
二部楼顶疏通排水管线维修
50 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:排水铸铁管 DN150 2.2.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 |  | m | 1
51 | 011701001004 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
52 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:排水铸铁管DN150 |  | m | 1
53 | 01B043 | 人工 | 检查四楼房间漏水 |  | 工日 | 2
54 | 01B044 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 1
55 | 01B045 | 人工 | 排水用人工 |  | 工日 | 3
56 | 01B046 | 内窥镜电脑检查 | 内窥镜电脑检查 |  | 项 | 1
57 | 01B047 | 人工 | 拆除及恢复棚板调整吊筋 |  | 工日 | 1
58 | 01B049 | 交流弧焊机50KV.A | 交流弧焊机50KV.A |  | 台班 | 1
59 | 01B050 | 人工 | 棚里焊接多处用人工 |  | 工日 | 10
60 | 01B051 | 人工 | 室内多处清理卫生保洁用人工 |  | 工日 | 2
61 | 01B052 | 人工 | 倒运垃圾用人工 |  | 工日 | 2
62 | 01B053 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 2
63 | 01B054 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 2
分部小计
规培楼三楼手术室集成墙板与墙体中间暖气管线漏水维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 011701001005 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
65 | 01B055 | 人工 | 关闭阀门停水泄水 |  | 工日 | 2
66 | 01B057 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 5
67 | 01B058 | 白钢卡子 | 白钢卡子DN50 |  | 套 | 1
68 | 01B059 | 人工 | 拆除集成板及恢复 |  | 工日 | 1
69 | 01B060 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
透析室地沟采暖管线漏水维修
70 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格:无缝钢管DN150（含2个弯头） 4.连接形式:焊接 |  | m | 6
71 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:法兰片（含配套螺栓、钢垫子） 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
72 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣 2.油漆品种:防锈底漆 3.涂刷遍数:两遍 |  | m2 | 3.17
73 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数:两遍 |  | m2 | 3.17
74 | 01B061 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 3
75 | 01B062 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 4
76 | 01B063 | 人工 | 地沟找分支阀门等用 |  | 工日 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 01B064 | 地沟管线开孔及停水泄水 | 地沟管线开孔及停水泄水 |  | 项 | 1
78 | 01B065 | 人工 | 拆除用人工 |  | 工日 | 2
79 | 01B066 | 管线有水用气囊2个 | 管线有水用气囊2个 |  | 项 | 1
80 | 01B068 | 人工 | 地沟用焊工及人工 |  | 工日 | 8
81 | 01B069 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 2
82 | 01B070 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
83 | 01B071 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 2
分部小计
规培楼地沟暖气管线漏水抢修
84 | 01B072 | 人工 | 地沟关闭阀门及泄水等 |  | 工日 | 2
85 | 01B073 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
86 | 01B074 | 114白钢卡子2处及硅胶板 | 114白钢卡子2处及硅胶板 |  | 项 | 1
87 | 01B075 | 人工 | 顶水带压抢修用人工 |  | 工日 | 4
88 | 01B077 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
门诊大厅驾驶证窗口前地沟暖气漏水抢修
89 | 01B078 | 人工 | 地沟关闭阀门及泄水等 |  | 工日 | 2
90 | 01B079 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
91 | 01B080 | 114白钢卡子2处及硅胶板 | 76白钢卡子及硅胶板 |  | 项 | 1
92 | 01B081 | 人工 | 顶水带压抢修用人工 |  | 工日 | 4
93 | 01B083 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
配液中心疏通下水维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 01B084 | 电动疏通机 | 电动疏通机 |  | 台班 | 1
95 | 01B085 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 3
分部小计
配合热力公司院内找管线漏点等维修
96 | 01B087 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 4
分部小计
肿瘤三更换局部采暖管线维修
97 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格:无缝钢管DN50 4.连接形式:焊接 |  | m | 55
98 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.材质、规格:PP-R管热水管PN2.0MPa dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 24
99 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R DN25双热熔铜球阀 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 8
100 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣 2.油漆品种:防锈底漆 3.涂刷遍数:两遍 |  | m2 | 10.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
101 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数:两遍 |  | m2 | 10.42
102 | 01B088 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 6
103 | 01B089 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 18
104 | 01B090 | 拆除及恢复窗帘盒7处 | 拆除及恢复窗帘盒7处 |  | 项 | 1
105 | 01B091 | 人工 | 拆除、恢复棚板56块及调整吊筋等用人工 |  | 工日 | 2
106 | 01B092 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
107 | 01B093 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
后勤地沟114管线管线漏水维修
108 | 01B094 | 人工 | 关闭阀门停水泄水 |  | 工日 | 2
109 | 01B096 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 4
110 | 01B097 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
111 | 01B098 | DN114加长白钢堵漏器 | DN114加长白钢堵漏器 |  | 个 | 1
112 | 01B099 | 加厚硅胶板 | 加厚硅胶板 |  | 块 | 2
113 | 01B100 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
后勤地沟排查漏水等维修
114 | 01B102 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 4
115 | 01B103 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
分部小计
配合总务科、热力公司排查漏水等维修
116 | 01B105 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 4
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
污水泵房西侧阀井更换阀门维修
117 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀大体阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
118 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀Z41H-16C 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
119 | 01B106 | 人工 | 协调热力公司并泄水等 |  | 工日 | 1
120 | 01B107 | 人工 | 拆除5个大体阀门 |  | 工日 | 3
121 | 01B108 | 人工 | 打磨10处法兰等用 |  | 工日 | 2
122 | 01B109 | 管线有水用气囊2个 | 管线有水用气囊2个 |  | 项 | 1
123 | 01B111 | 螺栓60套，钢垫子10个 | 螺栓60套，钢垫子10个 |  | 项 | 1
124 | 01B112 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 1
125 | 01B113 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
126 | 01B114 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
配合热力公司找漏点等维修
127 | 01B116 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 4
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 0.66
2 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
3 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：北院采暖系统故障紧急维修 |  |  | 标段：北院采暖系统故障紧急维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 3
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13