## 扉-1 招标工程量清单扉页
柴油发电机组安装项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  |  |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 01B001 | 人工 | 拆除北院地砖、基层4.8m*1.8m用人工 |  | 工日 | 2
2 | 01B002 | 空气锤 | 拆除北院地砖、基层4.8m*1.8m用空气锤 |  | 台班 | 2
3 | 01B003 | 人工 | 挖基础坑8.64平米*1米深用人工（作业面狭小） |  | 工日 | 12
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.8
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 |  | t | 0.234
6 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:丝接 |  | m | 9
7 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 |  | t | 0.213
9 | 01B004 | 室内密封用五彩布 | 室内密封用五彩布 |  | 项 | 1
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:陶瓷地面砖600*600 |  | m2 | 11
11 | 01B005 | 25T轮胎式起重机 | 南院高压发电机运输北院高压安装、运输用25T轮胎式起重机 |  | 台班 | 1
12 | 01B006 | 人工 | 南院高压发电机拆除及运输用人工 |  | 工日 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  |  |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 080801014001 | 800公斤减震橡胶垫 | 1.名称:800公斤减震橡胶垫 |  | 个 | 6
14 | 030207002001 | 消音器 | 1.名称、型号:发电机消音器 |  | 个 | 1
15 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:白钢软连接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
16 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:白钢法兰片 2.规格、压力等级:DN80 P=1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
17 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:φ114*4.5 3.连接形式:焊接 |  | m | 6
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管道支架 |  | kg | 60
19 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:人工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数:一遍 |  | kg | 60
20 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1..油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数:两遍 |  | kg | 60
21 | 01B007 | 人工 | 窗户玻璃拆除及加装铁板封堵用人工 |  | 工日 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  |  |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-5×95mm2 3.电压等级(kV):1 |  | m | 10
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:YJV-1KV-5×95mm2 3.材质、类型:铜芯电缆、干包式 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 2
24 | 01B008 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
分部小计
措施项目
25 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 14.4
26 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:设备基础 |  | m2 | 6
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  |  |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机组安装项目 |  |  | 标段：柴油发电机组安装项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13