# 大庆市人民医院地砖修复服务项目采购公告

一、项目编号： RMYYZW2025005

二、项目名称：大庆市人民医院地砖修复服务项目

三、采购方式：院内竞争性磋商

四、报价预算： 216500元

五、服务地点：大庆市人民医院

六、服务内容：修复南北两院空鼓翘边及边角碎裂地砖

七、地砖修复具体工程量：

| 修复类型 | 修复工艺 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 地砖空鼓翘边修复 | 使用同色系瓷砖空鼓胶，通过高压注胶方式修复空鼓翘边地砖，修复后空鼓率须低于3% | 2000㎡ |
| 边角碎裂地砖修复 | 使用同色系瓷砖修补膏修补碎裂地砖并抛光，表面平整度≤2mm，接缝处允许偏差≤0.5mm | 300处 |

八、供应商资格要求：

(一)供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.必须具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

(三)本次采购不接受联合体投标。

##### 九、投标提供书面资料：

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 营业执照 |
| 2 |  | 企业资质证书，施工总承包三级及以上资质 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 | 产品报价：请供应商按照大庆市人民医院地砖修复服务项目采购公告填写报价并加盖公章，总报价作为计算价格分数的依据，标书内总报价必须低于控制价格，超出控制价则视为无效投标文件。 |  |
| 8 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 9 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 10 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 11 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明(本项目投标截止期前) |  |
| 12 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明(基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险),新成立的企业(三个月内成立的)或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部(每一页)加盖公章或加盖清晰可见骑缝章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》(中华人民共和国国务院令第765号)第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。税务部门出具的佐证文件(如完税证明)不作为有效资格条件 。

十、技术需求及评分标准：见附件1

十一、报价表：见附件2

十二、投标文件格式

(一)标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

(二)参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

(三)标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称(和招标公告中的采购项目一致)

3.投标公司联系人及联系方式

4.日期

(四)标书内需含目录并与页码相对应。

(五)提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

##### 十三、报名须知

(一)中标价格为税后价格。

(二)服务内容：本次大庆市人民医院地砖修复服务项目为对大庆市人民医院南北两院，对瓷砖空鼓部分使用同色系瓷砖空鼓胶，通过高压注胶方式修复空鼓翘边地砖，面积约2000㎡，修复后空鼓率须低于3%；对边角碎裂地砖使用同色系瓷砖修补膏修补碎裂地砖并抛光，表面平整度≤2mm，接缝处允许偏差≤0.5mm约300处，结算已实际发生工程量为准。

(三)报名时间：2025年11月27日-2025年12月3日。

(四)报名文件：

1.营业执照

2.企业资质

(五)报名方式：

报名文件盖章后扫描PDF，打包发送至rmyydiaoyan@163.com，压缩包命名格式为：单位简称+项目名+授权代表联系方式，如：黑龙江ABC公司-XX项目-139xxxx1234。

下列情形作为无效报名文件，将不予审核：

1.报名文件不全或不符合本项目要求

2.报名文件未签字盖章

3.报名文件未按要求命名。

(六)开标时间及地点：2025年12月9日上午8:30，机关四楼学术报告厅，如有变化，另行通知。

(七)投标代表(法人或法人授权人)请在开标时间前半小时携带身份证、授权代表携带法人授权委托书到达会场签到(签到时查验身份证件)。

十四、咨询电话： 0459-6612278       0459-6612521

附表一：地砖修复服务  是否进口：否

| 参数性质 | 序 号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 服务地点：采购人指定位置 |
| ★ | 2 | 产品报价：请供应商按照价表填写并加盖公章，总报价作为计算价格分数的依据，标书内总报价必须低于控制价格，超出控制价则视为无效投标文件。 |
| ★ | 3 | 1.结算方式：每次修复服务结束后结算。 2.单次结算金额=实际完成工程量×对应投标单价 |  |
| ★ | 4 | 供应商须提供切实可行的施工安全防护措施。 |  |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效； 非“★”号条款为一般性条款，若存在2条(或以上)负偏离或不满足则导致响应无效 |  |

附件1:

技术需求及评分标准

| 分值构成 |  | 技术部分82.0分 商务部分8.0分 价格部分10.0分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |
| 技术部分 | 总体概述 (12分) | 供应商提供总体概述，包括1.项目背景、2.项目概况、3. 工作依据、4.总体计划。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得3分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣1.5分；没有描述得0分，最多得12分。 |  |  |
|  | 施工部署（8分） | 供应商提供切实有效的施工部署，包括：1.项目目标 2.组织架构。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得4分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣2分；没有描述得0分，最多得8分。 |  |  |
|  | 施工准备与资源配置计划（12分） | 提供本项目施工准备及资源配置计划，包括：1.技术准备；2.现场准备；3.资源配备计划。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得4分；每存在1处缺陷或完全不符合项目需求扣2分，未提供不得分，最多得12分。 |  |  |
|  | 施工方案（6分） | 供应商提供切实有效的施工方案，施工方案每存在1处缺陷或不符合本项目需求扣3分，没有描述得0分，最多得6分。 |  |  |
|  | 重点和难点分析(8.0分) | 供应商提供重点和难点分析，针对本项目特点，提供完整合理的1.重点、难点分析、2.重点、难点问题的处理措施及解决方案。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得4分，每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣 2 分，没有描述得0分，最多得8分。 |  |
|  | 进度计划及措施（9分） | 供应商提供进度计划及措施，提供符合本项目特点的完整合理的1.修复服务进度安排、2.人员及设备进场安排、3.进度保障措施。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得 3分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣1.5分；没有描述得0分，最多得9分。 |  |
|  | 质量管理体系与保证措施（9分） | 供应商提供质量管理体系与保证措施，提供符合本项目特点的完整合理的1.质量保证计划、2.质量保证体系措施、3.质量检查方法。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得3分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求得扣1.5分；没有描述得0分，最多得9分。 |  |
|  | 安全文明施工管理体系及措施（6分） | 供应商提供安全文明施工管理体系及措施，提供符合本项目特点的完整合理的1.安全施工管理体系及措施、2.文明施工管理体系及措施。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得3分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣1.5分；没有描述得0分，最多得6分。 |  |
|  | 应急预案（12分） | 供应商提供切实可行的意外事故应急预案，提供应急预案，包含：(1)医护人员意外事故；(2)施工人员意外事故；。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得6分；每项内容每存在1处缺陷或不完全符合项目需求扣3分；没有描述得0分，最多得12分。 |  |
| 商务部分 | 承诺 (8.0分) | 1.承诺在服务期间，接到采购人通知，立即响应，并及时解决采购人遇到的相关问题，有承诺的得4分，没有不得分； 2.承诺因乙方原因出现危险废物流失，泄露及扩散乙方承担全部责任并包赔甲方损失，有承诺的得4分，没有不得分。 注：承诺格式自拟：须加盖投标人单位公章并由法定代表人签字方为有效。 |

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形；不完全符合项目需求指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。

附件2:

大庆市人民医院危险废物处理处置服务项目报价表

| 序号 | 废物类别 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖空鼓翘边修复 | 2000㎡ |  |  |
| 2 | 边角碎裂地砖修复 | 300处 |  |  |
| 总报价： （此报价包含处置过程中产生的一切费用，如：人工费、税费、材料费、措施费等） |  |  |  |  |

备注：地砖空鼓翘边修复报价不得超过100元/㎡，边角碎裂地砖修复报价不得超过55元/处。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月    日