## 封-1 招标工程量清单封面
后勤管工班卫生间下水维修等项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
后勤管工班卫生间下水管线更换维修
1 | 01B068 | 人工 | 停水泄水、拆除水盆、拖布池等用人工 |  | 工日 | 1
2 | 01B069 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 2
3 | 030413003001 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN100 |  | 个 | 1
4 | 01B070 | UPVC75变110三通 | UPVC75变110三通 |  | 个 | 1
5 | 01B071 | UPVC75弯头 | UPVC75弯头 |  | 个 | 8
6 | 01B072 | UPVC75三通 | UPVC75三通 |  | 个 | 2
7 | 01B073 | UPVC75变50大小头 | UPVC75变50大小头 |  | 个 | 3
8 | 01B074 | UPVC75管 | UPVC75管 |  | 段 | 10
9 | 01B075 | DN50白钢地漏 | DN50白钢地漏 |  | 个 | 1
10 | 01B076 | UPVC50管 | UPVC50管 |  | 段 | 2
11 | 01B077 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 6
12 | 010401012001 | 零星砌砖 | 门口砌砖 |  | m3 | 1.2
13 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 6.16
14 | 01B078 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
后勤医疗垃圾车维修
15 | 01B079 | 更换焊接白钢万向车轮架子 | 更换焊接白钢万向车轮架子 |  | 个 | 6
16 | 01B080 | 轮子 | 轮子 |  | 个 | 4
17 | 01B081 | 电焊机 | 电焊机 |  | 台班 | 1
18 | 01B082 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 2
分部小计
住院一部8楼神内二卒中门禁坏维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 01B007 | 人工 | 拆除门禁及棚里面变压器、拆除原有电线 |  | 工日 | 1
20 | 01B084 | 门禁大体门吸 | 门禁大体门吸 |  | 套 | 1
21 | 030404031001 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
22 | 011701001010 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
23 | 011606003007 | 天棚饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 1.44
24 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板（甲供） |  | m2 | 1.44
分部小计
住院一部二楼胸科医护卫生间漏水维修等
25 | 01B085 | 人工 | 找漏点等用人工 |  | 工日 | 2
26 | 011701001011 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
27 | 01B088 | 内牙弯头DN20 | 内牙弯头DN20 |  | 个 | 1
28 | 01B089 | 内牙直接DN20 | 内牙直接DN20 |  | 个 | 1
29 | 01B090 | 人工 | 停水泄水及更换安装用人工 |  | 工日 | 2
30 | 011606003008 | 天棚饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 2.16
31 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板（甲供） |  | m2 | 2.16
分部小计
门诊二楼内科全科诊室管线排查及维修
32 | 01B023 | 人工 | 找没水原因等用人工 |  | 工日 | 4
33 | 011701001012 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 01B091 | 管箍DN20 | 管箍DN20 |  | 个 | 1
35 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀DN15 |  | 个 | 1
36 | 01B092 | 管线DN20 | 管线DN20 |  | 段 | 1
分部小计
住院一部7楼呼吸二棚里面漏水维修
37 | 01B094 | 人工 | 多处找漏点等用人工 |  | 工日 | 2
38 | 011701001013 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
39 | 01B095 | 穿楼板套管里面管线漏水用水不漏 | 穿楼板套管里面管线漏水用水不漏 |  | 个 | 1
40 | 011606003009 | 天棚饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 5.04
41 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板（甲供） |  | m2 | 5.04
分部小计
透析室门禁维修
42 | 01B099 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 0.5
43 | 011701001014 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
污水泵房彩钢顶脱落维修
44 | 01B100 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 1
45 | 011701001015 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 3
46 | 01B101 | 彩板钉 | 彩板钉 |  | 个 | 15
分部小计
物资科倒库用人工
47 | 01B044 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 01B102 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
门诊耳鼻喉卫生间修门
49 | 01B046 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 0.5
50 | 01B103 | 合页 | 合页 |  | 副 | 1
分部小计
综合楼暖气漏水维修
51 | 01B104 | 拆除机组管线等安装DN50变25三通 | 拆除机组管线等安装DN50变25三通 |  | 个 | 1
52 | 01B105 | 弯头DN50 | 弯头DN50 |  | 个 | 2
53 | 01B106 | 管线DN50 | 管线DN50 |  | 段 | 1
54 | 01B107 | 水带 | 水带 |  | m | 5
55 | 01B108 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 4
56 | 01B109 | 人工 | 停水泄水及更换安装用人工 |  | 工日 | 3
分部小计
门诊楼顶牌匾灯（滨）不亮维修
57 | 01B050 | 人工 | 拆除原灯带及安装灯带等维修用人工 |  | 工日 | 3
58 | 01B051 | 灯带 | 灯带 |  | m | 6
59 | 030404031002 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
60 | 011701001016 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
住院二部肾内科16号房间下水道疏通
61 | 01B112 | 疏通用电动疏通机 | 疏通用电动疏通机 |  | 台班 | 2
62 | 01B055 | 人工 | 下地沟检查管线走向用人工 |  | 工日 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 01B113 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 3
64 | 01B114 | 110管箍 | 110管箍 |  | 个 | 2
分部小计
机关停车场出口涵洞检查口更换维修
65 | 01B115 | 人工 | 检查口制作及安装人工 |  | 工日 | 1
66 | 01B116 | 检查口 | 检查口 |  | 个 | 1
分部小计
综合楼四楼呼吸科主任办公室水盆维修
67 | 01B117 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 0.5
分部小计
规培楼一楼大门处维修
68 | 01B118 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 1
分部小计
急诊库房白钢门门锁更换维修
69 | 01B119 | 人工 | 拆除及更换维修用人工 |  | 工日 | 0.5
70 | 01B120 | 门锁 | 门锁 |  | 个 | 1
分部小计
门诊一楼大厅电源维修
71 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-4.0mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 120
72 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:明盒 |  | 个 | 1
73 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 011701001017 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
75 | 011606003010 | 天棚饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 7.2
76 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板（甲供） |  | m2 | 7.2
77 | 01B121 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
新污水泵房路缘石维修
78 | 01B122 | 人工 | 拆除及胶维修人工 |  | 工日 | 1
79 | 01B123 | 理石胶 | 理石胶 |  | 套 | 1
80 | 01B124 | 耐候胶 | 耐候胶 |  | 个 | 1
分部小计
门诊一楼入口及扶梯前后安装灯具及配线
81 | 01B129 | 人工 | 进入棚里面捋线及找路由等人工 |  | 工日 | 2
82 | 011701001019 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 6
83 | 011701001020 | 灯框 | 灯框 |  | 套 | 22
84 | 011701001021 | 22个框架填充 | 22个框架填充 |  | 项 | 1
85 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:600*600、595*595灯具 |  | 套 | 27
86 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600、595*595灯具（甲供） |  | 套 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 60
88 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 |  | m | 60
分部小计
门诊二楼扶梯前后安装灯具及配线
89 | 01B131 | 人工 | 进入棚里面捋线及找路由等人工 |  | 工日 | 2
90 | 011701001022 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 6
91 | 011701001023 | 灯框 | 灯框 |  | 套 | 8
92 | 011701001024 | 8个框架填充 | 8个框架填充 |  | 项 | 1
93 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:600*600、595*595灯具 |  | 套 | 20
94 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:600*600、595*595灯具（甲供） |  | 套 | 20
95 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 48
96 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:阻燃塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 |  | m | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
门诊一楼收款室滚动帘维修
97 | 01B125 | 人工 | 维修人工 |  | 工日 | 1
98 | 01B126 | 配件 | 配件 |  | 个 | 2
99 | 011701001018 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
南院信息科拆除、搬运及组装办公隔断维修
100 | 01B127 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 3
101 | 01B128 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
住院一部三楼神经外科门禁坏及转椅维修
102 | 01B133 | 人工 | 拆除及更换维修用人工 |  | 工日 | 1
103 | 01B134 | 门禁开关 | 门禁开关 |  | 个 | 1
分部小计
住院一部室外灯不亮维修
104 | 01B135 | 人工 | 拆除及更换维修用人工 |  | 工日 | 3
105 | 01B136 | 大型吊车 | 大型吊车 |  | 台班 | 1
106 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 30
107 | 030404031003 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
108 | 01B137 | 固定螺栓 | 固定螺栓 |  | 个 | 6
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门诊四楼白钢护栏拆除维修
109 | 01B139 | 人工 | 拆除白钢护栏2处用人工 |  | 工日 | 4
分部小计
住院一部二楼手术室维修门
110 | 01B140 | 人工 | 维修、安装用人工 |  | 工日 | 2
111 | 01B141 | 合页 | 合页 |  | 副 | 4
112 | 011701001025 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
教学楼5楼门禁维修
113 | 01B142 | 人工 | 检查及拆除变压器及附属线路、安装用人工 |  | 工日 | 2
114 | 030404031004 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
115 | 011701001026 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
院内挪板房
116 | 01B144 | 吊车 | 吊车 |  | 台班 | 1
117 | 01B143 | 人工 | 运到消防泵房安装配合用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
门诊二楼检验科标本室门禁维修
118 | 01B145 | 人工 | 检查及拆除变压器及附属线路、安装用人工 |  | 工日 | 2
119 | 030404031005 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
120 | 011701001027 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
121 | 030404031006 | 小电器 | 密码盘 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门诊二楼检验科大门门禁维修
122 | 01B146 | 人工 | 检查及拆除变压器及附属线路、安装用人工 |  | 工日 | 2
123 | 030404031007 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
124 | 011701001028 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
门诊服务台加装电脑隔板
125 | 01B147 | 1200*550*300双面板 | 1200*550*300双面板 |  | 块 | 1
126 | 01B148 | 封边 | 封边 |  | m | 8
127 | 01B149 | 1200*550铝塑板 | 1200*550铝塑板 |  | 块 | 1
128 | 01B150 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
分部小计
门诊4楼安装一级叫号屏及铺设网线
129 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线(甲供) |  | m | 85
130 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 12
131 | 030413003002 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN50 |  | 个 | 2
132 | 011701001029 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
133 | 011606003011 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 4.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
134 | 011302001012 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 4.32
分部小计
门诊4楼顶牌匾灯不亮维修
135 | 01B152 | 人工 | 拆除原灯带及安装灯带等用人工 |  | 工日 | 3
136 | 01B153 | 灯带 | 灯带 |  | m | 4
137 | 030404031008 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
138 | 011701001030 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
门诊1楼总服务台打眼穿线维修
139 | 01B154 | 人工 | 打眼穿线等用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
住院一部6楼心内一窗户维修
140 | 01B155 | 人工 | 维修、安装用人工 |  | 工日 | 0.5
141 | 01B156 | 合页 | 合页 |  | 副 | 2
分部小计
南院机关2楼搬家
142 | 01B157 | 人工 | 拆除、安装办公桌及运到其他房间等用人工 |  | 工日 | 3
分部小计
教学楼6楼拆除床、柜子等并维修
143 | 01B158 | 人工 | 拆除、维修等用人工 |  | 工日 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
门诊转门清理及维修
144 | 01B159 | 人工 | 拆除、清理及安装等用人工 |  | 工日 | 3
145 | 01B174 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
分部小计
门诊1楼放射科屋内漏水维修
146 | 01B161 | 人工 | 拆除排水管线并更换用人工 |  | 工日 | 3
147 | 01B162 | PCV110 | PCV110 |  | m | 10
148 | 011701001031 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 4
149 | 01B163 | 110的卡子 | 110的卡子 |  | 个 | 4
150 | 01B164 | 110的弯头 | 110的弯头 |  | 个 | 3
151 | 01B165 | 110的管箍 | 110的管箍 |  | 个 | 1
152 | 01B166 | 人工 | 拆除蘑菇石7块、理石台阶1处用人工 |  | 工日 | 2
153 | 01B173 | 人工 | 安装用人工 |  | 工日 | 4
154 | 01B169 | 水泥 | 水泥 |  | 袋 | 3
155 | 01B170 | 沙子 | 沙子 |  | 袋 | 6
156 | 01B171 | 水泥胶 | 水泥胶 |  | 袋 | 1
157 | 01B172 | 软性防水胶 | 软性防水胶 |  | 桶 | 1
158 | 01B167 | 人工 | 涂刷用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
住院一部一楼公共卫生间挡板维修
159 | 01B175 | 人工 | 拆除挡板2块，拆除支撑腿2个，更换支撑腿2个，维修支撑腿2个（利旧）用人工 |  | 工日 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
160 | 01B176 | 支撑腿 | 支撑腿 |  | 个 | 2
分部小计
急诊彩超门坏维修
161 | 01B177 | 电焊机 | 电焊机 |  | 台班 | 1
162 | 01B178 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
分部小计
机关二楼办公地穿网线
163 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线（甲供） |  | m | 90
164 | 011701001032 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
165 | 030413003003 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN50 |  | 个 | 2
166 | 011701001033 | 线条板 | 线条板 |  | m | 2.5
分部小计
门诊4楼安装一级屏及铺设网线
167 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 10
168 | 030413003004 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN50 |  | 个 | 2
169 | 011701001034 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
170 | 011701001035 | 3米吊架 | 3米吊架 |  | 套 | 1
171 | 01B181 | 人工 | 拆除及恢复棚板10块（甲供利旧）及调整吊筋，安装网线用人工 |  | 工日 | 3
分部小计
门诊一楼男卫生间挡板维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
172 | 01B182 | 人工 | 拆除挡板1块，拆除支撑腿2个，更换支撑腿2个，维修1个（甲供利旧）用人工 |  | 工日 | 1
173 | 01B183 | 支撑腿 | 支撑腿 |  | 个 | 2
分部小计
住院二部二楼眼科陪护椅维修
174 | 01B184 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
175 | 01B185 | 电焊机 | 电焊机 |  | 台班 | 1
分部小计
后勤地下白钢篦子安装维修
176 | 01B186 | 人工 | 拆除原有篦子及安装用人工 |  | 工日 | 2
177 | 01B187 | 304白钢篦子 | 304白钢篦子 |  | m | 6.6
178 | 01B188 | 折弯 | 折弯 |  | m | 15
179 | 01B189 | 激光打眼 | 激光打眼 |  | 个 | 200
分部小计
地下排水盖板腐蚀更换
180 | 01B190 | 人工 | 拆除地沟盖板及安装用人工 |  | 工日 | 2
181 | 01B191 | 304地沟井盖白钢方管 | 304地沟井盖白钢方管 |  | m | 16
182 | 01B192 | 304白钢板1950*1700 | 304白钢板1950*1700 |  | m2 | 3.32
183 | 01B193 | 激光打眼 | 激光打眼 |  | 个 | 150
184 | 01B194 | 电焊机 | 电焊机 |  | 台班 | 1
185 | 01B195 | 折弯 | 折弯 |  | m | 7.2
分部小计
急诊综合病房墙砖恢复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
186 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:胶粘 2.面层材料品种、规格:墙砖600*300 |  | m2 | 0.36
187 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:胶粘 2.面层材料品种、规格:墙砖600*300（利旧） |  | m2 | 0.36
分部小计
门诊二楼专家门口修复棚板及吊筋
188 | 01B196 | 人工 | 安装棚板、调整吊筋及龙骨等用人工 |  | 工日 | 1
189 | 011701001036 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
南院住院部11楼乳腺科卫生间蹲便漏水维修
190 | 01B197 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
191 | 01B198 | 人工 | 拆除用人工 |  | 工日 | 2
192 | 01B199 | 胶圈 | 胶圈 |  | 个 | 2
193 | 01B200 | 脚踏阀 | 脚踏阀 |  | 个 | 1
194 | 01B201 | 32管 | 32管 |  | 段 | 2
195 | 01B202 | 32弯头 | 32弯头 |  | 个 | 2
196 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 0.09
197 | 01B203 | 水不漏 | 水不漏 |  | 袋 | 1
198 | 01B204 | 人工 | 安装用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
南院住院部10楼公共卫生间漏水维修
199 | 01B206 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
200 | 01B207 | 人工 | 拆除用人工 |  | 工日 | 2
201 | 01B208 | 胶圈 | 胶圈 |  | 个 | 2
202 | 01B209 | 脚踏阀 | 脚踏阀 |  | 个 | 1
203 | 01B210 | 32管 | 32管 |  | 段 | 2
204 | 01B211 | 32弯头 | 32弯头 |  | 个 | 2
205 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 0.09
206 | 01B212 | 水不漏 | 水不漏 |  | 袋 | 1
207 | 01B213 | 人工 | 安装用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
急诊部分开裂墙砖维修及恢复
208 | 01B218 | 耐候胶 | 耐候胶 |  | 个 | 23
209 | 01B219 | 防水胶 | 防水胶 |  | 桶 | 1
210 | 01B215 | 人工 | 拆除及安装人工 |  | 工日 | 2
分部小计
教学楼7楼铺设网线
211 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线（甲供） |  | m | 20
212 | 011701001039 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
213 | 011701001040 | 线条板 | 线条板 |  | m | 10
分部小计
一部二楼骨科开水间改下水打水钻眼等维修
214 | 01B223 | 人工 | 拆除及恢复棚板8块（甲供利旧）及调整吊筋、龙骨等 |  | 工日 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
215 | 030413003005 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN50 |  | 个 | 1
216 | 011701001041 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
二部二楼眼科1号病房门及门锁维修
217 | 01B224 | 人工 | 拆除、恢复门及调整合页用 |  | 工日 | 0.5
218 | 01B225 | 门锁 | 门锁 |  | 套 | 1
分部小计
门诊四楼顶牌匾灯不亮维修
219 | 01B226 | 人工 | 拆除原灯带及安装灯带等用人工 |  | 工日 | 3
220 | 01B227 | 灯带 | 灯带 |  | m | 6
221 | 030404031009 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
222 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 5
223 | 011701001042 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
住院二部三楼全科开水间库房维修棚板
224 | 01B228 | 人工 | 维修棚板、调整吊筋及龙骨等 |  | 工日 | 2
225 | 01B229 | 铝板 | 铝板 |  | 块 | 1
226 | 011701001043 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
门诊四楼顶医字牌匾灯不亮维修
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
227 | 01B231 | 人工 | 拆除原灯带及安装灯带等用人工 |  | 工日 | 3
228 | 01B232 | 灯带 | 灯带 |  | m | 6
229 | 030404031010 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
230 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 8
231 | 011701001044 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
门诊腔净室门前维修棚板
232 | 01B233 | 人工 | 维修棚板、调整吊筋及龙骨等 |  | 工日 | 2
233 | 011701001045 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
门诊4楼多功能厅门口棚板维修
234 | 01B236 | 人工 | 维修棚板、调整吊筋及龙骨等 |  | 工日 | 2
235 | 011701001046 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
分部小计
一部二楼手术室铺设网线
236 | 011701001047 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
237 | 030413003006 | 打洞(孔) | 水钻打眼DN50 |  | 个 | 4
238 | 01B238 | 人工 | 拆除及恢复棚板22块（甲供利旧）及调整吊筋，拆除、安装网线 |  | 工日 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门诊一楼安装白钢地沟盖
239 | 01B242 | 800*800带框304白钢地沟盖 | 800*800带框304白钢地沟盖 |  | 套 | 1
240 | 01B240 | 人工 | 拆除及安装带框地沟盖用人工 |  | 工日 | 0.5
分部小计
住院一部室外灯不亮维修（哈）
241 | 01B243 | 大型吊车 | 大型吊车 |  | 台班 | 1
242 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 20
243 | 030404031011 | 小电器 | 变压器18V |  | 个 | 1
244 | 01B244 | 人工 | 维修用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
门诊简易门诊安装木质平台
245 | 01B246 | 1130*800*50的木质地台 | 1130*800*50的木质地台 |  | 个 | 1
246 | 01B247 | 封边 | 封边 |  | m | 8
247 | 01B249 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
分部小计
住院二部内分泌修复棚板
248 | 011701001048 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
249 | 01B251 | 铁丝 | 铁丝 |  | m | 26
250 | 01B250 | 人工 | 人工 |  | 工日 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  |  | 标段：后勤管工班卫生间下水维修等项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13