检验科常用项目第三方质控品参数

★1.招标产品：投标人投标产品需满足可覆盖科室需求质控开展项目（见附表）95%以上的质控品，所提供常规质控品包含生化、免疫、临检类需具备医疗器械注册证（包含但不限于肝功、肾功、血脂、血糖、肿瘤、激素、心肌、炎症、特定蛋白、凝血、尿液常规、肝纤维化）（需提供产品注册证），为保证招标产品质量与通用性（生化、内分泌、心肌类、特定蛋白、凝血类、肿瘤类、传染病类、肝纤维等）需为国家卫生健康委临床检验中心室间质控品中标品牌产品且有≥6项产品中标或在用（需提供中标通知书或中标公示截图或发票）。

★2.可提供配套的专业质量管理软件系统（功能丰富且也可兼容其他质控品牌质控品使用）。

（1）专业的质控系统，符合B/S架构要求。

（2）可实现患者数据质控及患者样本实时质控图。

（3)可提供质控数据大屏展示功能。

（4）质量控制统计分析功能完善，包含但不限于Youden 图、累积和图、多重L-J图、方法决定图、带目标不确定度的L-J质控、定性项目质控图等.（需提供彩页及软件内截屏证明。）

★3.提供辅助ISO15189咨询服务：15189辅助认可咨询团队需结合实验室实际情况，制定全程工作计划，保证9个月提交申报资料，12个月如期通过现场评审并提供时效承诺书；专职咨询人员至少有1名在所在单位连续工作≥3年且具备医学检验正高职称（提供职称复印件）；至少保证1名专职咨询人员能随时按院方要求到场进行协助，每月在现场服务时长不少于7天（提供服务时长承诺书）。

4.浓度：投标产品需满足至少3个浓度水平可供挑选（尿液、糖化类除外）病毒类（传染病、优生）质控需满足进口及国产主流平台仪器阴性、弱阳、强阳性浓度（需提供产品说明书及预期结果）。

5.质控品到达实验室可使用效期需≥18个月（不包含临检类）、并保证供货及时性不出现断货情况（每个月至少保证1次订货可送达院内）（需提供供货承诺书）。

- 6.投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：质控品生产企业需提供企业所获认可资质包含但不限于高新技术企业、ISO13485、ISO9001。（需提供相关证书）。

7.投标人需提供完善的售后服务方案并严格按照售后服务方案执行。

售后服务需包含内容：1）相关产品的技术应答；2）产品使用培训与指导；3）产品根据客户需求进行定制化、可持续性改进；

售后服务相应速度：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，1小时内给予初步反馈，工作日内24小时内到达现场（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决（需提供售后服务承诺书）。

投标人需具备运输体外诊断试剂的能力（需提供资质证明材料。）

- 8.能够提供实验室间比对计划并能定期反馈参评项目比对报告、提供比对报告解读服务（需提供比对计划书或比对报告）。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有2条不满足，投标无效。

附表：

检验科常用项目第三方质控品目录

| 序号 | 项目名称 | 包含项目 | 预算单价（元/ML） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TORCH-IgG抗体非定值质控品 | 弓形虫IgG抗体（TOX-IgG）、单纯疱疹病毒1型IgG抗体（HSV-1-IgG）、巨细胞病毒IgG抗体（CMV-IgG）、单纯疱疹病毒2型IgG抗体（HSV-2-IgG）、风疹病毒IgG抗体（RV-IgG） | 720.00 |
| 2 | TORCH-IgM抗体非定值质控品 | 弓形虫IgM抗体（TOX-IgM）、单纯疱疹病毒1型IgM抗体（HSV-1-IgM）、巨细胞病毒IgM抗体（CMV-IgM）、单纯疱疹病毒2型IgM抗体（HSV-2-IgM）、风疹病毒IgM抗体（RV-IgM） | 1440.00 |
| 3-1 | 特定蛋白质控品（干粉） | 前白蛋白（PAB）、免疫球蛋白E(IgE)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、C-反应蛋白（CRP）、视黄醇结合蛋白（RBP）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、类风湿因子（RF）、转铁蛋白（TRF）、补体C4（C4）、补体C3（C3）、抗链球菌溶血素O（ASO）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、lambda轻链（λ-LC）、Kappa轻链（κ-LC）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、触珠蛋白（HPT）、铁蛋白（Ferr）、胱抑素C（CysC） | 520.00 |
| 3-2 | 特定蛋白质控品（复合非定值质控品Plus-液体） | 前白蛋白（PAB）、免疫球蛋白E(IgE)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、C-反应蛋白（CRP）、视黄醇结合蛋白（RBP）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、类风湿因子（RF）、转铁蛋白（TRF）、补体C4（C4）、补体C3（C3）、抗链球菌溶血素O（ASO）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、lambda轻链（λ-LC）、Kappa轻链（κ-LC）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、触珠蛋白（HPT）、铁蛋白（Ferr）、胱抑素C（CysC） | 6600.00 |
| 4 | 肝纤维化标志物质控品 | 透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN）、Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢNP）、Ⅳ型胶原（Col Ⅳ）、甘胆酸（CG） | 3346.00 |
| 5 | 尿液生化非定值质控品 | 钾、钠、氯、钙、镁、磷、渗透压、总蛋白、微量白蛋白、葡萄糖、肌酐、尿素、尿酸、草酸盐、淀粉酶、皮质醇、hCG、pH | 50.00 |
| 6 | 凝血七项质控品 | 凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）、D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） | 480.00 |
| 7-1 | 肿瘤标志物质控品II （干粉） | 甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原50（CA50）、铁蛋白（Ferr）、前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、β2-微球蛋白（β2-MG）、糖类抗原72-4（CA72-4）、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原242（CA242）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGII）、人附睾蛋白4（HE4）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG） | 500.00 |
| 7-2 | 肿瘤标志物质控品II（非定值质控品-液体） | 甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原50（CA50）、铁蛋白（Ferr）、前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、β2-微球蛋白（β2-MG）、糖类抗原72-4（CA72-4）、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原242（CA242）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGII）、人附睾蛋白4（HE4）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG） | 800.00 |
| 8-1 | 内分泌质控品 | 人促卵泡生成素（FSH）、催乳素（PRL）、人促黄体生成素（LH）、孕酮 （P）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、促甲状腺素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、甲状腺球蛋白（TG）、胰岛素（INS）、C-肽（C-P）、胰岛素样生长因子-I（IGF-1）、人生长激素（HGH）、醛固酮（ALD）、人皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、17α-羟孕酮（17α-OHP）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、25-羟总维生素D（25-OH-VD）、人绒毛膜促性腺激素（HCG） | 100.00 |
| 8-2 | 内分泌质控品（复合非定值质控品-液体） | 人促卵泡生成素（FSH）、催乳素（PRL）、人促黄体生成素（LH）、孕酮 （P）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、促甲状腺素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、甲状腺球蛋白（TG）、胰岛素（INS）、C-肽（C-P）、胰岛素样生长因子-I（IGF-1）、人生长激素（HGH）、醛固酮（ALD）、人皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、17α-羟孕酮（17α-OHP）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、25-羟总维生素D（25-OH-VD）、人绒毛膜促性腺激素（HCG） | 240.00 |
| 9-1 | 多项生化质控品（干粉） | 钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO2）、乳酸（LAC） | 48.00 |
| 9-2 | 多项生化质控品（复合非定值质控品-液体） | 钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO2）、乳酸（LAC） | 180.00 |
| 10 | 心肌标志物质控品 | 肌酸激酶（CK）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌钙蛋白I (cTnI)、肌钙蛋白T（cTnT）、C反应蛋白（CRP）、B型钠尿肽（BNP）、肌红蛋白（MYO）、N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）、同型半胱氨酸（HCY）、心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）、地高辛（Dig） | 320.00 |
| 11 | 传染病复合非定值质控品I | 人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）、丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）、梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg） | 423.00 |
| 12 | 传染病复合非定值质控品Ⅱ | 人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIV p24 Ag）、乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）、乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc） | 423.00 |
| 13 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti-HIV、Anti-TP、TRUST、Anti-HAV IgM、Anti-HEV IgM、Anti-HEV IgG、Anti-HBc IgM、HBV-PreS1 Ag | 53.00 |
| 14 | 甲状腺功能非定值质控品 | 甲状腺球蛋白抗体（TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、反三碘甲状腺原氨酸（rT3）、促甲状腺激素受体抗体（TRAb）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（fT3）、甲状腺素（T4）、游离甲状腺素（fT4）、促甲状腺素（TSH）、甲状旁腺激素（PTH） | 164.00 |
| 15 | 骨代谢标志物非定值质控品 | 25-羟基维生素 D（25-OH VD）、降钙素（CT）、骨钙素（OST）、 β-胶原特殊序列（β-CTX）、I 型胶原氨基端延长肽（PINP）、甲状旁腺激素（PTH） | 600.00 |
| 16 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 甲型肝炎病毒IgM抗体Anti-HAV IgM | 680.00 |
| 17 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 戊型肝炎病毒IgM抗体Anti-HEV IgM | 480.00 |
| 18 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 戊型肝炎病毒IgG抗体Anti-HEV IgG | 480.00 |
| 19 | 高血压标志物非定值质控品 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）、皮质醇（Cortisol）、醛固酮（ALD）、肾素（Renin）、血管紧张素II（AII） | 100.00 |
| 20 | 炎症标志物质控品 | 降钙素原（PCT）、C反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A (SAA)、髓过氧化物酶（MPO）、白介素6（IL-6）、脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2） | 550.00 |
| 21 | 糖化血红蛋白质控品 | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 1520.00 |
| 22 | EB病毒脱氧核糖核酸非定值质控品 | EB病毒核酸 DNA | 350.00 |
| 23 | 优生核酸复合非定值质控品 | 巨细胞病毒DNA（CMV DNA）、单纯疱疹病毒1型（HSV-1 DNA）、单纯疱疹病毒2型（HSV-2 DNA） | 400.00 |
| 24 | 新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品 | 新型冠状病毒核酸核糖核酸（2019-nCoV RNA） | 458.00 |
| 25 | 脂类质控品 | 载脂蛋白A1(Apo A-1)、载脂蛋白B(Apo B)、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、脂蛋白a(Lp(a)) | 245.00 |
| 26-1 | 多项生化非定值质控品Ⅱ | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、线粒体天门冬氨酸氨基转移酶（mAST）、亮氨酸氨基肽酶（LAP）、乳酸脱氢酶同工酶1（LDH1）、胰腺淀粉酶（P-AMY）、甘胆酸（CG）、总胆汁酸（TBA）、β-羟丁酸（D3H）、腺苷脱氨酶（ADA）、5’-核苷酸酶（5’-NT）、1,5-脱水葡萄糖醇（1,5-AG）、唾液酸（SA）、脂蛋白（a）（Lp（a））、乳酸（LAC）、二氧化碳（CO2）、胱抑素C（CysC）、果糖胺（FMN）、游离脂肪酸（NEFA）、抗环瓜氨酸肽抗体（anti-CCP）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）（活性）、同型半胱氨酸（HCY）、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）、血管紧张素转化酶（ACE）、N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG）、谷胱甘肽还原酶（GR） | 420.00 |
| 26-2 | 多项生化非定值质控品Ⅱ（特殊生化非定值质控品） | 5＇-核苷酸酶，甘胆酸，肌酸激酶同工酶，腺苷脱氨酶，α-L-盐藻糖苷酶，谷胱甘肽还原酶，乳酸脱氢酶同工酶1，总胆汁酸，β-羟丁酸，胱抑素C，天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶，N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖甘酶，果糖胺，同型半胱氨酸，血管紧张素转换酶，甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶，糖化白蛋白，唾液酸 | 520.00 |
| 27 | D-二聚体质控品 | D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白原降解产物（FDP） | 440.00 |
| 28 | 人类免疫缺陷病毒抗体非定值质控品 | 人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV） | 160.00 |
| 29 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸非定值质控品 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA） | 150.00 |
| 30 | 人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸非定值质控品 | 人乳头瘤病毒16(HPV DNA 16型)、人乳头瘤病毒18(HPV DNA 18型) | 500.00 |
| 31 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗-HIV-Ⅰ）系列血清（液体）标准物质 | 人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV） | 88.00 |
| 32 | 梅毒螺旋体抗体（抗-TP）系列血清（液体）标准物质 | 梅毒特异性抗体（抗-TP） | 50.00 |
| 33 | 肿瘤标志物非定值质控品Ⅲ | 胃泌素17（G-17）、人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）、异常凝血酶原（PIVKA-II）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、S100蛋白（S100） | 610.00 |
| 34 | 异常凝血酶原/人表皮生长因子受体2/胃泌素释放肽前体/胃泌素17/S100蛋白质控品 | 胃泌素17（G-17）、人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）、异常凝血酶原（PIVKA-II）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、S100蛋白（S100） | 610.00 |
| 35 | 胃功能标志物非定值质控品 | 胃泌素17（G-17)、幽门螺杆菌IgG抗体（HP IgG)、胃蛋白酶原I（PGI)、胃蛋白酶原II（PGII） | 560.00 |
| 36 | 产前筛查非定值质控品 | β-人绒毛膜促性腺激素β-HCG、游离β人绒毛膜促性腺激素f-β-HCG、孕期甲胎蛋白P-AFP、游离雌三醇uE3 | 330.00 |
| 37 | γ-干扰素非定值质控品 | γ-干扰素（IFN-γ） | 300.00 |
| 38 | 糖化白蛋白质控品 | 糖化白蛋白 | 180.00 |
| 39 | 尿液化学分析质控品 | 酸碱度（pH）、白蛋白（ALB）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、白细胞（LEU）、比重（SG） | 15.00 |
| 40 | 五分类血细胞分析非定值质控品 | 白细胞-前向散射光（WBC-C)、白细胞-荧光染色(WBC-D）、红细胞（RBC)、血红蛋白（HGB）、红细胞压积（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血小板（PLT）、中性粒细胞绝对值（NEUT#）、淋巴细胞绝对值（LYMPH#）、单核细胞绝对值（MONO#）、嗜酸性细胞绝对值（Eo#）、嗜碱性细胞绝对值（Baso#）、中性粒细胞百分比（NEUT%）、淋巴细胞百分比（LYMPH%）、单核细胞百分比（MONO%）、嗜酸性细胞百分比（Eo%）、嗜碱性细胞百分比（Baso%）、红细胞光学计数（RBC-O）、红细胞分布宽度（RDW-SD）、红细胞分布宽度变异系数（RDW-CV）、血小板光学计数（PLT-O）、平均血小板体积（MPV）、血小板压积（PCT）、血小板分布宽度（PDW)、大血小板比率（P-LCR）、大型血小板细胞数(P-LCC)、未成熟血小板比率(IPF)、未成熟粒细胞绝对值（IG#）、未成熟粒细胞百分比（IG%）、有核红细胞绝对值（NRBC#）、有核红细胞百分比（NRBC%）、BASO散点图的X轴（DIFF-X）、BASO散点图的Y轴（DIFF-Y）、前向散射光的X轴（FSC-X） | 240.00 |
| 41 | 血管炎抗体非定值质控品 | 抗髓过氧化物酶抗体 IgG（MPO IgG）、抗蛋白酶3抗体 IgG（PR3 IgG）、抗肾小球基底膜抗体 IgG（GBM IgG) | 1200.00 |
| 42 | 1型糖尿病自身抗体非定值质控品 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体（GADA）、抗胰岛素抗体（IAA）、抗酪氨酸磷酸酶抗体（IA-2A）、抗胰岛素细胞抗体（ICA） | 600.00 |
| 43 | 呼吸道病原体核酸复合非定值质控品 | 甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒(FluB)、呼吸道合胞病毒(RSV)、人副流感病毒Ⅰ型(HPIV-Ⅰ)、人副流感病毒Ⅱ型(HPIV-Ⅱ)、人副流感病毒Ⅲ型(HPIV-Ⅲ)、腺病毒（ADV）、肺炎支原体（MP）、肺炎衣原体(CP)、鼻病毒(RhV)、人偏肺病毒(hMPV) | 720.00 |
| 44 | 梅毒非特异性抗体非定值质控品 | 梅毒非特异性抗体 | 300.00 |
| 45 | 抗核抗体非定值质控品Ⅰ | dsDNA、Sm、nRNP/Sm、Scl-70、Jo-1、P0、SSA、SSB、Ro52 | 1200.00 |
| 46 | 抗心磷脂抗体非定值质控品 | Anti-aCL、Anti-aCL IgA、Anti-aCL IgG、Anti-aCL IgM | 1200.00 |
| 47 | 抗β2糖蛋白1抗体非定值质控品 | Anti-β2-GP1、Anti-β2-GP1 IgA、Anti-β2-GP1 IgG、Anti-β2-GP1 IgM | 1200.00 |
| 48 | 尿蛋白非定值质控品 | 尿微量白蛋白(MALB)、尿转铁蛋白(uTRF)、尿免疫球蛋白G(uIgG)、α1-微球蛋白(α1-MG)、α2-巨球蛋白(α2-MG)、β2微球蛋白(β2-MG)、尿视黄醇结合蛋白（RBP）、免疫球蛋白κ轻链(κ-LC)、免疫球蛋白λ轻链(λ-LC)、胱抑素C(CysC)、中性粒细胞明胶酶相关载脂蛋白(NGAL） | 1333.00 |