## Sheet1
大庆市人民医院泵类维修维保及远程监控改造项目清单
序 号 | 名 称 |  | 产品名称 | 数 量 | 单 位
1 | 生活给水泵站11千瓦泵（2台）维修及维保 |  | 机械密封 | 2 | 个
|  |  | 轴承 | 4 | 个
|  |  | 人工及车费 | 2 | 套
2 | 远程监控改造（维修班可远程监控给 水泵房运行状态及各项参数） |  | 更换监控仪表箱 | 1 | 台
|  |  | 电接点压力表 | 1 | 个
|  |  | 8芯信号线（地下泵房至维修班值班室） | 92 | 米
|  |  | 人工费 | 3 | 天
3 | 设备维护 | 1 | 拆除原有及更换新控制柜旋钮开关 | 1 | 个
|  |  | 拆除原有及更换旋钮开关 | 1 | 次
|  | 2 | 风机保养 | 1 | 次
|  | 3 | 保养自动水泵压力开关 | 1 | 个
|  | 4 | 恢复及安装第四台污水泵软启动 | 1 | 次
|  | 5 | 拆除原有及更换新自动水泵压力开关 | 1 | 次
|  | 6 | 拆除原有及更换新自动水泵 | 1 | 台
|  | 7 | 排除及修复加药设备故障 | 1 | 次
4 | 污水泵设备维修 |  | 污水泵故障（2.2千瓦） | 1 | 台
|  |  | 污水泵故障（5.5千瓦） | 1 | 台
备注：以上清单包含物料费、人工费、税费、运输费等，具体以现场探勘为主。