大庆市人民医院多导睡眠监测仪采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2614
二、项目名称：多导睡眠监测仪
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年3月30日至2026年4月1日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	多导睡眠监测仪
	老年医学科
	13.5
	27
	2
	


  大庆市人民医院   

2026年3月27日
附件

多导睡眠监测仪主要技术参数

一、硬件系统

★1.监测导联数≥30导联：脑电、心电、眼电、下颌肌电、心率、口鼻气流（压力式）、气流鼾声（压力式）、血氧饱和度、胸式运动、腹式运动、脉搏、MIC鼾声、体位、体动、PTT、压力滴定、脉搏波形、腿动。

2.内置≥1700mAh可充电锂电池，环保便捷。 

★3.彩色显示屏≥2.1寸，直接显示脑电、心电、鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。

4.内置大容量存储卡，USB读取数据，可连续记录≥20个以上病例数据。

5.内置体动仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术与传统的外接胸腹带技术和外置体动仪技术相比具有灵敏度高，抗干扰能力强。

★6.可支持同品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。

7.心肺藕合（CPC）技术辅助睡眠分期，进行睡眠方面评估，可以对睡眠分期，睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等准确判断。

8.主机一体化设计，设备佩戴简单方便，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。

9. 内置蓝牙5.4，低功耗，更稳定，可无线拓展呼末、CO2、食道压、呼吸音等具备无线功能设备。

二、软件系统 

1.睡眠软件符合最新的睡眠学会标准，具有全中文操作界面、全中文报告。 

2.专业多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、鼾声事件分析、氧降事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、觉醒事件分析、心率变异分析等。 

3.软件具备PDF、Word、JPG三种报告模板选择，支持将数据转换成EDF国际标准数据格式， 便于跨区域的数据交流和会诊。

4.具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

5.具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

三、装箱配置单：
1.主机:1台 

2.主机固定壳:1个 

3.数据终端:1个 

4.脑电导联线:1套 

5.心电导联线:1套 

6.腿动传感器:1条 

7.血氧指套:2条 

8.胸腹带:2条 

9.压力滴定系统:1套

10.一次性鼻氧管:2条 

11.Type-C连接线（充电数据传输二合一）:1条 

12.说明书:1本 

13.充电器:1个

14.高清视频系统、移动台车、工作站、图文输出装置
五、质保：≥一年

六、售后服务要求：

1、免费提供设备运输配送、安装、调试及现场培训。保修期内免费提供维护保养和维修服务，免费提供维修所需更换的零备件和工具。

2、如果仪器出现故障，工程师将在两小时响应，二十四小时内给与解决方案。保修期后，继续提供该设备在使用寿命内的维护保养和维修等服务，工程师将在收到报修后24小时内到达现场。

3、产品在停产后，仍能继续提供零配件供应五年以上。

4、专人对接使用科室，保证售后服务热线24小时畅通。

七、设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


