## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
门诊圆弧男卫生间部分开裂墙砖维修及恢复
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:胶粘 2.面层材料品种、规格:墙砖600*300 |  | m2 | 1.08
2 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:胶粘 2.面层材料品种、规格:墙砖600*300（利旧） |  | m2 | 1.26
3 | 011701001001 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 1
4 | 01B001 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
住院三部肿瘤三走廊棚里面消防管线漏水维修
5 | 011606003001 | 天棚饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 2.88
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板（甲供） |  | m2 | 2.16
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 0.72
8 | 01B002 | DN114加长白钢堵漏器 | DN114加长白钢堵漏器 |  | 个 | 1
9 | 01B003 | 加厚硅胶板 | 加厚硅胶板 |  | 块 | 2
10 | 01B004 | 人工 | 抢修用人工 |  | 工日 | 4
11 | 01B005 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 4
12 | 011701001002 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
13 | 01B006 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼食堂后厨地砖更换
14 | 01B007 | 人工 | 拆除地砖及基层等用人工 |  | 工日 | 2
15 | 01B008 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 4
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖800*800 |  | m2 | 11.52
17 | 01B009 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
18 | 01B010 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
19 | 01B011 | 人工 | 倒运材料、运垃圾用人工 |  | 工日 | 2
分部小计
教学楼食堂门口地埋管线腐蚀漏水抢修
20 | 01B012 | 红外线查漏仪 | 红外线查漏仪 |  | 处 | 1
21 | 01B013 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 2
22 | 01B014 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 4
23 | 01B015 | DN65加长白钢堵漏器 | DN65加长白钢堵漏器 |  | 个 | 1
24 | 01B016 | 加厚硅胶板 | 加厚硅胶板 |  | 块 | 2
25 | 01B017 | 人工 | 带压安装抢修等用人工 |  | 工日 | 10
26 | 01B018 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
27 | 01B019 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 4
28 | 01B020 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
29 | 01B021 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖800*800 |  | m2 | 1.28
31 | 010607007001 | 金属井、沟盖板 | 1.材料品种、规格:白钢地沟盖板810*810 |  | 块 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
公共卫生间蹲便漏水导致10楼漏水，急需维修（乳腺甲状腺科）
32 | 01B022 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
33 | 01B023 | 人工 | 拆除用人工 |  | 工日 | 2
34 | 01B024 | 胶圈 | 胶圈 |  | 个 | 2
35 | 01B025 | 脚踏阀 | 脚踏阀 |  | 个 | 1
36 | 01B026 | 32管 | 32管 |  | 段 | 2
37 | 01B027 | 32弯头 | 32弯头 |  | 个 | 2
38 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 0.09
39 | 01B028 | 水不漏 | 水不漏 |  | 袋 | 1
40 | 01B029 | 人工 | 安装用人工 |  | 工日 | 2
41 | 01B030 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
电路更改（儿科门、急诊）
42 | 01B031 | 人工 | 拆除原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 4
43 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
44 | 011302001003 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
45 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600镶入式平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:600x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 3
47 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 24
48 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 60
49 | 01B032 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
50 | 011701001003 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 5
分部小计
卫生间蹲便漏水(产科VIP)
51 | 01B033 | 空气锤 | 空气锤 |  | 台班 | 1
52 | 01B034 | 人工 | 拆除用人工 |  | 工日 | 2
53 | 01B035 | 胶圈 | 胶圈 |  | 个 | 2
54 | 01B036 | 脚踏阀 | 脚踏阀 |  | 个 | 1
55 | 01B037 | 32管 | 32管 |  | 段 | 2
56 | 01B038 | 32弯头 | 32弯头 |  | 个 | 2
57 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖300*300 |  | m2 | 0.09
58 | 01B039 | 水不漏 | 水不漏 |  | 袋 | 1
59 | 01B040 | 人工 | 安装用人工 |  | 工日 | 2
60 | 01B041 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
灯具线路改造（门诊部南院）
61 | 01B042 | 人工 | 拆除原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
62 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 18
63 | 011302001004 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 18
64 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:600*600镶入式平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 20
65 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 10
66 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 30
67 | 01B043 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
68 | 011701001004 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
南院住院部12楼中厅亮化改造
69 | 01B044 | 人工 | 拆除原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 2
70 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 011302001005 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
72 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:600x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 14
73 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 12
74 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 380
75 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 35
76 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:明盒 |  | 个 | 1
77 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 |  | 个 | 1
78 | 01B045 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
79 | 011701001005 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
分部小计
灯具改造 （产科VIP1）
80 | 01B046 | 人工 | 拆除原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
82 | 011302001006 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
83 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:600x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 20
84 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:1200x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 11
85 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 52
86 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 1200
87 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 100
88 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:明盒 |  | 个 | 1
89 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 |  | 个 | 2
90 | 01B047 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
91 | 011701001006 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
灯具改造 （产科VIP2）
92 | 01B048 | 人工 | 拆除原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 6
93 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
94 | 011302001007 | 吊顶天棚（利旧） | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 23.76
95 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:600x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 20
96 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:1200x600卡扣平板灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 11
97 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 52
98 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 1250
99 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
100 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:明盒 |  | 个 | 1
101 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 |  | 个 | 2
102 | 01B049 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
103 | 011701001007 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 10
分部小计
抢修蒸汽管线
104 | 01B050 | 人工 | 停气关闭阀门泄水用人工 |  | 工日 | 2
105 | 01B051 | 更换管线DN80 | 更换管线DN80 |  | 段 | 1
106 | 01B052 | 管线扫气 | 管线扫气 |  | 项 | 1
107 | 01B053 | 电焊机 | 电焊机 |  | 台班 | 1
108 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除200厚混凝土路面 2.拆除有骨料基层600厚 |  | m2 | 2
109 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.面层:200厚C30混凝土路面 |  | m2 | 2
110 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 | 1.基层:200厚石灰粉煤灰碎石（10：20：70） 2.基层:400厚石灰粉煤灰碎石（10：20：70） |  | m2 | 2
111 | 01B054 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
门诊多功能厅软包装饰灯及线路更换等维修
112 | 01B055 | 人工 | 拆除软包装饰、原灯具、电线等用人工 |  | 工日 | 6
113 | 01B056 | 人工 | 恢复软包装饰用人工 |  | 工日 | 4
114 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED长条灯 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
115 | 01B057 | 维修软包灯箱 | 维修软包灯箱 |  | 个 | 7
116 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 160
117 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BVV-2*2.5mm2 4.材质:铜芯线 |  | m | 86
118 | 01B058 | 灯箱内吸尘 | 灯箱内吸尘 |  | 项 | 1
119 | 011701001008 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 4
120 | 01B059 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
分部小计
门诊四楼眼科空调管线漏水维修
121 | 01B060 | 人工 | 地沟找泄水点并关闭阀门等用人工 |  | 工日 | 3
122 | 01B061 | 人工 | 拆除及恢复棚板、调整吊筋等用人工 |  | 工日 | 1
123 | 011701001009 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
124 | 01B062 | DN100污水泵 | DN100污水泵 |  | 台班 | 1
125 | 01B063 | 大型轴流风机 | 大型轴流风机 |  | 台班 | 1
126 | 01B064 | 水叉 | 水叉 |  | 副 | 3
127 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:DN25铜阀门 |  | 个 | 1
128 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:白钢DN25软连接 |  | 个 | 1
129 | 01B065 | 管线带压开孔 | 管线带压开孔 |  | 副 | 3
130 | 01B066 | 中型货车 | 中型货车 |  | 台班 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
131 | 01B067 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  |  | 标段：产科亮化及教学楼管线维修等项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13