## 表B.1.1 招标工程量清单封面
南院门诊妇科处置室墙面维修等项目
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  |  | 南院门诊妇科处置室墙面维修等项目
标段名称： |  |  |  | 南院门诊妇科处置室墙面维修等项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： | {招标人信息\复核人} |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
南院门诊妇科处置室墙面维修
1 | 01B009 | 人工 | 铲除墙面腻子粉78平米、电镐拆除踢脚线26米、拆卸棚板16平米，垃圾外运等用人工 |  | 工日 | 6
2 | 01B030 | 挂网 | 墙面挂钢丝网刮苯板胶两遍 |  | m2 | 78
3 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:8mm厚医疗洁净板 |  | m2 | 85
4 | 011207003001 | 成品隔断 | 氟碳玻璃隔断 |  | m2 | 12
5 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 粘贴磨砂软膜 |  | m2 | 12
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种:瓷砖踢脚线10cm高 |  | m | 26
7 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板 |  | m2 | 16
8 | 01B010 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 2
南院门诊收款室安装隔断墙
9 | 01B027 | 人工 | 人工拆卸恢复棚板挪移桌椅搬运材料等用人工 |  | 工日 | 4
10 | 011601001004 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
11 | 011207002002 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型:隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.1.8mm厚防火板 |  | m2 | 18
12 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:石膏板面层 |  | m2 | 36
13 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:10cm厚岩棉隔音板 |  | m2 | 18
14 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 |  | m2 | 32
15 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种:瓷砖踢脚线10cm高 |  | m | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010802004001 | 钢质防火门 | 钢木门 |  | 樘 | 2
17 | 01B028 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
南院体检彩超室安装网线及电源线
18 | 01B032 | 人工 | 拆卸恢复安装棚板等用人工 |  | 工日 | 2
19 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2铜芯线 |  | m | 260
20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 80
21 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 套 | 8
22 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞六类网线 |  | m | 780
23 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:PVC25穿线管 |  | m | 260
24 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络面板 |  | 个 | 8
25 | 011601001008 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 4
26 | 01B036 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
南院药局库房风机房安装隔断墙
27 | 01B034 | 人工 | 拆装棚板搬运材料等用人工 |  | 工日 | 2
28 | 011207002004 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型:隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.1.8mm厚防火板 |  | m2 | 71
29 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:石膏板面层 |  | m2 | 71
30 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:10cm厚岩棉隔音板 |  | m2 | 71
31 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 |  | m2 | 71
32 | 011601001006 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 2
33 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯36W 2.类型:嵌入式安装 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 01B035 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
南院住院部老年科墙面维修
35 | 01B025 | 人工 | 拆除墙面宣传亚克力字6套、墙面腻子粉铲除102平米、垃圾外运等用人工 |  | 工日 | 8
36 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍 |  | m2 | 102
37 | 011601001007 | 脚手架 | 脚手架 |  | 副 | 4
38 | 011505004001 | 镜箱 | 2米*1.8米镜子 |  | 片 | 1
39 | 01B026 | 工程车 | 工程车 |  | 台班 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5 ～ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ～ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1
15 | 4 | 垂直运输费
15.1
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  |  | 标段：南院门诊妇科处置室墙面维修等项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计