# 大庆市人民医院家电维修及保养服务项目

# 招标公告（第二次）

一、项目编号：RMYYZW2026007

二、项目名称：大庆市人民医院家电维修及保养服务项目

三、采购方式：院内竞争性磋商

四、报价预算：251000元

五、服务地点：大庆市人民医院

六、服务期限：一年

七、家电类别及数量

| 序号 | 类别 | 所属院区 | 数量 （单位：台） | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调类 | 南院 | 20 | 1010 |
|  |  | 北院 | 990 |  |
| 2 | 电视类 | 南院 | 195 | 530 |
|  |  | 北院 | 335 |  |
| 3 | 热水器类 | 南院 | 28 | 109 |
|  |  | 北院 | 81 |  |
| 4 | 冰箱类（含冷藏柜、冷冻柜、冰柜等） | 南院 | 84 | 260 |
|  |  | 北院 | 176 |  |
| 5 | 洗衣机类 | 南院 | 19 | 41 |
|  |  | 北院 | 22 |  |
| 6 | 开水器类 | 南院 | 37 | 82 |
|  |  | 北院 | 45 |  |
| 备注：1.中央空调除外；2.具体以现场数量为准。 |  |  |  |  |

八、供应商资格要求：

(一)供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.必须具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一采购项目。

(三)本次采购不接受联合体投标。

##### 九、投标提供书面资料：

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 营业执照(经营范围包含电器维修类或家电维修等资质） |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 产品报价：请供应商按照大庆市人民医院家电维修及保养服务项目报价表填写报价并加盖公章，总报价作为价格评审的唯一依据，本项目招标控制价为人民币25.1万，超出控制价则视为无效投标文件，设定24万元为价格评分满分基准价，投标报价登记基准价，价格评审项为满分；报价高于基准价，按招标文件细则进行评分；报价低于基准价，作无效报价处理。 |  |
| 9 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 10 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 11 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 12 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明(本项目投标截止期前) |  |
| 13 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明(基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险),新成立的企业(三个月内成立的)或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部(每一页)加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》(中华人民共和国国务院令第765号)第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。税务部门出具的佐证文件(如完税证明)不作为有效资格条件。

十、技术需求：见附件1。

十一、评分标准：见附件2。

十二、报价单：见附件3。

十三、投标文件格式

(一)标书要求：一本正本、三本副本全部加盖公章，装订方式为胶装，密封。

(二)参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

(三)标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识；

2.投标项目名称(和招标公告中的采购项目一致)；

3.投标公司联系人及联系方式；

4.投标日期。

(四)标书内需含目录并与页码相对应，否则废标。

(五)提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

##### 十四、报名须知

(一)中标价格为税后价格。

(二)服务内容：本次服务期限为一年，由于家电数量会根据医院布局有所调整，故供应商应充分考虑各类情况后参与本次投标，服务期内所产生的未达报废标准家电的所有维修费用，均不予额外增加任何费用。

(三)报名时间：2026年6月5日到6月14日。

(四)报名方式：
报名文件盖章签字后扫描PDF发送至rmyydiaoyan@163.com，PDF命名格式为：单位简称+项目名+手机号，如：黑龙江ABC-XX项目报名文件+手机号。

(五)开标时间及地点：另行通知。

(六)投标代表(法人或法人授权人)请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到(签到时查验身份证件)。
注明：以上条件，投标人必须响应招标文件，否则为废标。

十五、咨询电话：13354590666  张宏宇

附件1:

技术需求

家电维修及保养质量、技术服务要求： 1.执行国家标准、行业标准家电类系统所要求的专业技术标准，维修质量达到原设备技术性能。 2.中选供应商需具有全年每天24小时维修服务的能力。设立应急服务专线电话，在接到采购单位报修电话后2小时内到场并确认故障原因，据现场故障情况分析，自报修后4小时内给采购单位予明确答复并及时排除现场故障。 3.中选供应商严格按照国家有关技术标准和规定及采购单位要求，对家电设备运行状态进行巡检、保养，发现故障及时维修。 4.中选供应商至少每季度一次对家电进行巡检和日常保养，并详细填好巡检、维修、保养记录，通知采购单位现场监督。 5.中选供应商自行配备工作所需要的工具及设备，施工现场物品要摆放整齐，施工完成后要清理现场，保养时设置现场安全警示标志。巡检、维修、保养现场要留好影像资料，备查。 6.中选供应商更换维护保养物的零部件应征得甲方同意，更换下来的零部件归采购单位所有。对于损坏更换的零部件，由中选供应商自行采购并免费安装或进行更换。维修保养期间，出现零部件磨损、老化，必须免费更换，不得应付使用。更换的家电零配件必须是全新的、优质的零配件，须是合法的、正规途径采购的，须提供相应的证明材料给采购单位。 7.主要部件，特别是涉及安全运行的部件，包含但不限于主要部件，更换时需有相应的证明依据，且更换的部件必须经采购单位的管理人员确认并同意后方可更换。 8.需要更换常用易损易耗备品备件的，应尽快釆购安装，及时恢复家电正常运行。 9.空调使用高峰期6.7.8月，每日早8:00-16:00须有专业空调维修人员（持证上岗），在院区值班，提供维修及技术保障，及时快速的处理空调报修工作。 10.中选供应商承担所维保家电系统因维修维保不当发生的事故责任。 11.维修过程中，如维修工人高空作业，必须按规定采取安全措施，过程中如因中标方操作不当引发的后果，由中标方承担。 12.由于医院个别科室的特殊性（计算机房、CT室、核磁共振、药剂科等），发生家电故障后，投标方应在1小时内到达现场，2小时内排除故障。如不能在规定时间内排除故障，中选供应商应提供相应解决方案，经采购单位同意后执行。 13.中选供应商应对医院（南院、北院）的家电类拆装机、移机、高空作业无偿提供相应的技术人员及高空作业车、运输车等服务。 14.有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到优先落实。 15.做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织对该项目的内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。 16.因质量原因因质量原因造成的返修，返修费用由中选供应商承担。中选供应商应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则采购单位可委托其他单位或人员修理，其费用将在中选供应商履约保证金内扣除，不足部分由中选供应商支付。 17.所有维修配件售后一年，如有损坏，免费维修。 18.如在维修过程中，因乙方原因产生纠纷，由乙方全权负责解决或赔偿，与甲方无关。

附件2:

| 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 技术部分70分 商务部分10分 价格部分20分 |
| 价格部分 | 投标报价得分 (20分) | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 商务部分 | 资质条件 (5分) | 1.有效的质量体系认证证书得1分； 2.有效的环境管理体系认证证书得1分； 3.有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4.有效的服务认证证书得1分； 5.投标单位取得有效的防爆电气设备维修资格证书。 备注：1.需提供证书原件的扫描件，一项1分，没有不得分。 |
|  | 家电维修服务工作计划(10分) | 家电维修服务工作计划具有针对性且确实、可行的，具有定期维护，杜绝安全隐患等措施，此项最高10分。内容阐述、安排明确、合理，实施方法得当且有针对性得10分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但针对性不强得7分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但没有针对性的得4分。内容阐述、安排和实施方法不合理且没有针对性的得1分。没有不得分。 |
|  | 特殊要求 (4分) | 根据我院情况，空调使用高峰期6.7.8月，每日早8:00-16:00须有专业空调维修人员（持证上岗），在院区值班，提供维修及技术保障，及时快速的处理空调报修工作。能达到上述要求得4分，否则不得分。 |
|  | 家电维修技术方案(5分) | 家电维修技术方案阐述明确、合理。内容阐述、安排明确、合理，实施方法得当且有针对性得5分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但针对性不强得3分。内容阐述、安排和实施方法不合理且没有针对性的得1分。没有不得分. |
|  | 应急响应速度 (10分) | 如遇家电故障等突发应急情况，维修方法和关键配件应清晰、合理，中标方负责人能指导维修、有措施保证且计划合理；物资配备及劳动力配备计划切实可行。内容阐述、安排明确、合理，实施方法得当且有针对性得10分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但针对性不强得7分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但没有针对性的得4分。内容阐述、安排和实施方法不合理且没有针对性的得1分。没有不得分。 |
|  | 安全文明保证措施(5分) | 有具体、完整、可行的安全文明保证措施，科学合理，安全预案可靠、有安全经费保障措施，并符合国家、省、市的有关规定。内容阐述、安排明确、合理，实施方法得当且有针对性得5分。内容阐述、安排和实施方法基本合理但针对性不强得3分。内容阐述、安排和实施方法不合理且没有针对性的得1分。没有不得分。 |
|  | 项目管理机构及管理制度10分) | 项目管理机构的说明包括组织形式、岗位职责、工作程序、工作制度等，且要求组织形式合理、岗位职责明确，工作程序清晰、工作制度完整。各岗位人员配备职责明确、合理，分工合理得10分。各岗位人员配备职责明确、合理，分工不明确得7分。各岗位人员配备职责明确、一般，分工不明确得4分。没有不得分。 |
|  | 人员分工（21分） | 1、配备低压电工人员1人得0.5分，每增加1人加0.5分，最高得分为2分；未配备不得分。 2、配备高压电工人员1人得1分，最高得分为1分；未配备不得分。 3、高处作业人员1人得0.5分，每增加1人加0.5分，最高得分为3分；未配备不得分。 4、制冷与空调作业人员（操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）1人得0.5分，每增加1人加0.5分，最高得分为3分；未配备不得分。 5、制冷与空调作业人员（操作项目：制冷与空调设备运行操作作业）1人得1分，每增加1人加1分，最高得分为3分；未配备不得分。 6、焊接与热切割作业人员1人得1分，每增加1人加1分，最高得分为3分；未配备不得分。 7、防爆电气维修人员1人得1分，每增加1人加1分，最高得分为2分；未配备不得分。 8、1名高级电气工程师证及以上得3分，最高得分为3分；未配备不得分。 9、1名安全管理人员及以上得1分，最高得分为1分；未配备不得分。 以上9点。以证件为依据。 |
| 商务部分 | 类似业绩(10分) | 投标人须提供2025年1月1日至招标公告发布之日前（不含公告发布当日）签订的家电维修及保养类维修项目合同原件扫描件；若有销货清单，须同步提供与发票信息完全一致的销货清单原件扫描件。业绩金额以发票含税金额为准，单个项目合同实际结款金额须30万元及以上，发票开具日期须在2025年1月1日至招标公告发布之日前（不含公告发布当日）；纸质发票提供原件扫描件，电子发票提供电子发票截图。符合要求的业绩每提供1个得2分，业绩得分最高满分10分，未按要求提供完整证明材料的不得分。 |